附件1

排放污染物基本信息申报表

（试行）

组织机构代码□□□□□□□□-□(□□)      单位名称（盖章）  福建省南铝板带加工有限公司

法定代表人（签章）      张东贵             填  表  人            邹财旺

行政区划代码□□□□□□-□□□     报 出 日 期   2016     年  1   月     10   日

环境保护部  制

填报要求

- 向环境排放污染物的企事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）初次申报或者基本信息发生变更时，应在环保部门指定的网站填报本表并根据实际需要打印存档。无法网上填报的排污单位可在所在地环保部门领取纸质报表并按规定填报。

- 本表须按“填报说明”如实规范填报，各项栏目不得空缺。如属于“无”、“零”、“未检出”、“未测”、“不明”等，应用文字注明；《生产工艺示意图》可绘制后上传（word、jpg格式）；填报纸质报表的如内容较多可另附页。

- 本表中含有“□”的表项为系统选择项目，填报单位按系统给出的项目进行选择，填报纸质报表的单位根据实际情况填报。

填报说明

【表封】

1.[组织机构代码]：按照技术监督部门颁发的《组织机构代码证》上的代码填报，没有《组织机构代码证》的填报主要负责人的居民身份证号码。

2.[单位名称]：按法人登记或工商行政管理部门核准的名称填报。单位名称应与单位公章所使用的名称一致。

3.[法定代表人]：由《法人单位代码证书》中的法定代表人签章认可。没有法定代表人的，由单位实际负责人签章认可。

4.[填表人]：由填报报表的人员签名。

5.[行政区划代码]：为排污者所属辖区的行政区划代码，填报单位在系统列表中选择。填报纸质报表的前六位按《中华人民共和国行政区代码》（GB/T 2260）规定填报，后三位按《县以下行政区划代码编制规则》（GB/T 10114）规定填报，没有县以下行政区划代码标准的后三位填报000。

6.[报出日期]：填报报表报出日期。

# 表1：排污单位基本情况

| 1.单位地址 | 福建省(区、市) 南平 市(地、州、盟) 延平 县(市、旗、区) 工业路 乡、镇及街(道、路) 高新科技工业园 号 |
| --- | --- |
| 2.中心经度 | 118º | 15ˊ | " | 4.联系人 | 邹财旺 | 5.电话 | 0599-8737724 | 7.邮政编码 | 353000 |
| 3.中心纬度 | 26º | 33ˊ | " |  |  | 6.传真 | 0599-8735692 |  |  |
| 8.单位类别 | 县以上工业企业□ | 9.行业类别 | 常用有色金属压延加工3351□ | 10.企业规模 | 中型□ | 11.投产 (开业)日期 | 2007年3月 □ |
| 12.隶属 关系 | 市属 □ | 13.是否央企 | 否□ | 15.重点级别 | 国 控 □ / 省 控 □ / 市 控 √ □ |
|  |  | 14.央企企业名称 | □ | 16.重点类型 | 废 水 √□ / 废 气 □ / 重金属 □ / 畜禽养殖 □ |
| 17. 废水 排放口数量 | 1 | 18.废气排放口数量 | 5 | □ 是否30万千瓦以上电力企业 □ 是否燃气电厂 |
| 19.总量指标 （吨/年） | 化学需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 烟尘 | 六价铬 | 氟化物 |
|  | 27.5 | 0.28 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.03 | 0.9 |
| 主要产品基本信息 | 原辅材料基本信息 |
| 20.主要产品名称 | 21.计量单位 | 22.设计年产量 | 23.主要原辅材料名称 | 24.计量单位 | 25.设计用耗量 |
| 氟碳铝板材 | 平方米 | 500000 | 铝单板 | 吨 | 2500 |
| 氟碳铝型材 | 吨 | 3000 | 铝型材 | 吨 | 5000 |
| 铝板带材 | 吨 | 30000 | 铝铸轧卷 | 吨 | 55000 |
|  |  |  | 氟碳漆 | 吨 | 300 |
|  |  |  | 工艺轧制油 | 吨 | 350 |

填报说明：

[1.单位地址]：是指申报单位所在地址，应具体到县（市、旗、区）、乡（镇）、街（村）和门牌号码。大型联合企业所属二级单位，一律按本二级单位所在地址填报。

[8.单位类别]：系统选择项，纸质报表按照《单位类别代码表》的规范填报名称和代码。

[9.行业类别]：系统选择项，纸质报表按照《国民经济行业代码表》（GB/T 4754-2002）的规范填报行业小类名称和代码。

[10.企业规模]：系统选择项，纸质报表按照《企业规模代码表》的规范填报名称和代码。

[11.投产（开业）日期]：指申报单位投入生产、使用、营业日期。如有试生产、试使用、试营业的，以试生产、试使用、试营业起始日期为准。

[12.隶属关系]：系统选择项，纸质报表按照《隶属关系代码表》（GB/T 12404-1997）的规范填报名称和代码。

[13.是否央企/14.央企企业名称]:指申报单位是否属于中央直管企业和其属于中央直管企业的全称，央企名称为系统选择项。

[15.重点级别/16.重点类型]：系统选择项，纸质报表按实际情况选择划“√”。

[19.总量指标(吨/年)]：指环境管理部门批准的企业污染物排放总量。

[20.主要产品名称]：指申报单位在总产值和总利润中所占比重较大的以及在生产过程中污染物排放量较大的主要产品名称。

[21.计量单位/24.计量单位]：本行业内通用的计量单位。

[23.主要原辅材料名称]：指产品生产过程中消耗的三种主要原辅材料（如有原料煤应填入）。

图1:生产工艺示意图

生产工艺示意图：

填报说明：

1.生产工艺按方框图绘制；工艺复杂的企业，可按车间分别绘制，重点放在产生污染的工艺流程上。

2.标明投加的原料和辅助材料。

3.标明给、排水流程、水源种类、废水种类、总排污口注明编号和废水排放去向。

4.标明废气、固体废物及有害废物的排放位置。

5.标明各监测点的位置和编号。

## 表2：废水污染物基本情况

| 1.排放口编号 | WS-07136 | 2.排放口名称 | 废水处理站 | 3.排放口位置 | 板带公司废水站 | 4.经度 | 118º | 15ˊ | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5.纬度 | 26º | 33ˊ | " |
| 6.排放去向 | B □ | 7.水体名称 | 闽江□ | 8.污水 排放规律 | 稳定连续排放1□ | 9.功能区类别 | 3□ |
| 10.污染物名称 □ | 11.执行标准文号 | 12.标准值 | 13.污染源自动监控设施 (有/无) □ |
| 六价铬 | 1国家排放标准 | ≤0.5mg/L | 无 |
| 化学需氧量 | 1国家排放标准 | ≤100mg/L | 无 |
| 氟化物 | 1国家排放标准 | ≤10mg/L | 无 |

填报说明：

[1.排放口编号]: 按排放口规范化整治的排放口编号填报。

[2.排放口名称]:填入申报单位的排放口名称，有两个以上排放口的应逐口填报，填报纸质报表的可另加附页。

[3.排放口位置]：描述排放口的具体位置。

[6.排放去向]: 系统选择项，纸质报表按《排放去向代码表》填报。

[7.水体名称]: 系统选择项，填入该废水排放口实际排入的海或江河湖库具体名称，纸质报表应与系统中《水体/流域代码表》的选择一致。

[8.污水排放规律]: 系统选择项，纸质报表按《污水排放规律代码表》填报。

[9.功能区类别]: 系统选择项，纸质报表按《水域功能区类别代码表》填报。

[10.污染物名称]: 系统选择项，纸质报表按《水污染物名称代码》中规范的污染物名称填报。

[11.执行标准文号]: 按照（1国家排放标准2地方排放标准3行业排放标准）填入排放口排放的污染物执行的相应类别编号。

[12.标准值]: 指排放口某污染物实际执行排放标准值。

## 表3：废气污染物基本情况

| 1.排放口编号 | FQ-07230 | 2.排放口名称 | 氟碳废气排放口 | 3.排放口位置 | 氟碳厂房屋顶 | 4.经度 | 118º | 15ˊ | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5.纬度 | 26º | 33ˊ | " |
| 6.废气 排放规律 | 1□ | 7.功能区类别 | 特定工业区3□ | 8.排放方式 | 有组织排放√□ 无组织排放 □ | 9.排放口类型 | 工艺废气排放口 □ 燃烧废气排放口 √□ |
| 10.污染物名称 □ | 11.执行标准文号 | 12.标准值 | 13.污染源自动监控设施 (有/无) □ |
| 甲苯 | 1国家排放标准 | ≤40mg/m³ | 无 |
| 二甲苯 | 1国家排放标准 | ≤70mg/m³ | 无 |
| 非甲烷总烃 | 1国家排放标准 | ≤120mg/m³ | 无 |

填报说明：

[1.排放口编号]: 按排放口规范化整治的排放口编号填报。

[2.排放口名称]: 填入申报单位的排放口名称，有两个以上排放口的应逐口填报，填报纸质报表的可另加附页。

[3.排放口位置]: 描述排放口的具体位置。

[6.废气排放规律]: 系统选择项，纸质报表按《废气排放规律代码表》填报。

[7.功能区类别]: 系统选择项，纸质报表按《环境空气质量功能区代码表》填报。

[10.污染物名称]: 系统选择项，纸质报表按《大气污染物名称代码》中规范的污染物名称填报。

[11.执行标准文号]: 按照（1国家排放标准2地方排放标准3行业排放标准）填入排放口排放的污染物执行的相应类别编号。

[12.标准值]: 指排放口某污染物实际执行排放标准值。

## 表3：废气污染物基本情况

| 1.排放口编号 | 无 | 2.排放口名称 | 冷轧废气排放口 | 3.排放口位置 | 冷轧厂房屋顶 | 4.经度 | 118º | 15ˊ | " |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5.纬度 | 26º | 33ˊ | " |
| 6.废气 排放规律 | 1□ | 7.功能区类别 | 3□ | 8.排放方式 | 有组织排放√□ 无组织排放 □ | 9.排放口类型 | 工艺废气排放口 √□ 燃烧废气排放口 □ |
| 10.污染物名称 □ | 11.执行标准文号 | 12.标准值 | 13.污染源自动监控设施 (有/无) □ |
| 甲苯 | 1国家排放标准 | ≤40mg/m³ | 无 |
| 二甲苯 | 1国家排放标准 | ≤70mg/m³ | 无 |
| 非甲烷总烃 | 1国家排放标准 | ≤120mg/m³ | 无 |

填报说明：

[1.排放口编号]: 按排放口规范化整治的排放口编号填报。

[2.排放口名称]: 填入申报单位的排放口名称，有两个以上排放口的应逐口填报，填报纸质报表的可另加附页。

[3.排放口位置]: 描述排放口的具体位置。

[6.废气排放规律]: 系统选择项，纸质报表按《废气排放规律代码表》填报。

[7.功能区类别]: 系统选择项，纸质报表按《环境空气质量功能区代码表》填报。

[10.污染物名称]: 系统选择项，纸质报表按《大气污染物名称代码》中规范的污染物名称填报。

[11.执行标准文号]: 按照（1国家排放标准2地方排放标准3行业排放标准）填入排放口排放的污染物执行的相应类别编号。

[12.标准值]: 指排放口某污染物实际执行排放标准值。

## 表4：边界噪声基本情况

| 1.编号 | 2.测点名称 | 3.测点位置 | 4.噪声源名称 | 5.噪声源性质 □ | 6.功能区类型 □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂边界 | 围墙外一米 | 社会生活 | 社会生活 | 居住、工业混杂区 |
| 2 | 厂边界 | 围墙外一米 | 工业噪声 | 机械性噪声 | 居住、工业混杂区 |
| 3 | 厂边界 | 围墙外一米 | 工业噪声 | 机械性噪声 | 居住、工业混杂区 |
| 4 | 厂边界 | 围墙外一米 | 工业噪声 | 机械性噪声 | 居住、工业混杂区 |
| 5 | 厂边界 | 围墙外一米 | 工业噪声 | 机械性噪声 | 居住、工业混杂区 |
| 6 | 厂边界 | 围墙外一米 | 工业噪声 | 机械性噪声 | 居住、工业混杂区 |
| 7 | 厂边界 | 围墙外一米 | 工业噪声 | 机械性噪声 | 居住、工业混杂区 |
| 8 | 厂边界 | 围墙外一米 | 工业噪声 | 机械性噪声 | 居住、工业混杂区 |
| 9 | 厂边界 | 围墙外一米 | 工业噪声 | 机械性噪声 | 居住、工业混杂区 |
| 10 | 厂边界 | 围墙外一米 | 工业噪声 | 机械性噪声 | 居住、工业混杂区 |
| 11 | 厂边界 | 围墙外一米 | 工业噪声 | 机械性噪声 | 居住、工业混杂区 |

填报说明：

[2.测点名称、3.测点位置]：指申报单位边界噪声测点名称及位置描述。

[4.噪声源名称]：指该测点产生噪声源的名称。

[5.噪声源性质]：系统选择项，纸质报表按《噪声源性质名称代码表》填报。

[6.功能区类别]：系统选择项，纸质报表按《噪声功能区名称编码表》填报。

## 表5：固体废物基本情况

| 1.编号 | 2.固体废物名称 □ | 3.是否危险废物（是/否） □ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 含铬废物（HW21） | 是 |
| 2 | 染料、涂料废物（HW12） | 是 |
| 3 | 含油硅藻土（HW08） | 是 |
| 4 | 废矿物油（HW08） | 是 |

填报说明：

[2.固体废物名称]：指申报单位在生产过程中产生的固体状、半固体状和高浓度液体状废弃物的名称，该项为系统选择项，纸质报表按照《一般工业固体废物名称和类别代码》或者《国家危险废物名录》的分类分别填报。

[3.是否危险废物]：系统选择项，纸质报表按实际情况选择是或否。

## 表6：污染治理设施基本情况

| 1.编号 | 2.治理设施名称 | 3.治理类型 □ | 4.处理方法 □ | 5.设计处理能力 | 6.投入使用日期 | *7.对应排放口编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | 氟碳废气处理系统 | 废气 | 有机废气水洗净化＋吸附催化燃烧＋15米高排气筒排放 | 32.8 | 2007.3 | FQ-07230 |
| (2) | 废水处理站 | 污水 | 絮凝/混凝沉淀过滤处理、混凝气乳及生化处理、化学法及生化处理 | 1200 | 2007.3 | WS-07136 |
| (3) | 冷轧机油雾废气 | 废气 | 油雾净化系统+15米高排气筒排放 | 11 | 2008.6 | 无 |
| (4) |  |  |  |  |  |  |
| (5) |  |  |  |  |  |  |
| (6) |  |  |  |  |  |  |
| (7) |  |  |  |  |  |  |

备注：1、计量单位：处理能力----污水（吨/日）、废气（万标立方米/小时）、固体废物（吨/日）；

2、如上表中治理设施为固体废物的处理设施，对表中“*”项指标不需填报。

填报说明：

[2.治理设施名称]：填报申报单位主要的污水、废气、固体废物整套治理设施名称。

[3.治理类型]：系统选择项，纸质报表分别填报“污水”、“废气”、“固体废物”和“噪声”。

[4.处理方法]：系统选择项，纸质报表根据《污水处理方法代码简表》填报具体的处理方法；废气处理方法按《废气除尘、脱硫方法分类代码表》或《工艺废气净化方法代码表》填报；固体废物处理方法按《固废处置方法代码表》填报。

[5.设计处理能力]：按设计的污染处理能力填报。

[6.投入使用日期]：按治理设施实际投入使用的时间填报。

## 表7：生产装置基本情况

| 1.编号 | 喷漆一线 | 2.名称 | 喷漆生产线 | 3.装置类别 | 生产线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.排放方式 | 有组织排放 □ 无组织排放 □ | 5.对应排放口编号□ | FQ-07230 | 6.型号 | 1 |
| 7.主要污染物名称 | 8.对应污染治理设施名称 □ |
| 甲苯 | 吸附床、催化燃烧床 |
| 二甲苯 | 吸附床、催化燃烧床 |
| 非甲烷总烃 | 吸附床、催化燃烧床 |

填报说明：

[1.编号]：指申报单位主要生产设施或生产线的编号，以每台(套)或机组为单位逐一填报。

[2.名称]：指申报单位主要生产设施或生产线的名称。

[3.装置类别]: 系统选择项，指申报单位生产设施或生产线、发电机组、锅炉、窑炉等。

[5.对应排放口编号]：指该生产装置最终排向的排放口。

[6.型号]：指生产装置或生产设施型号及规格。

## 表7：生产装置基本情况

| 1.编号 | 冷轧生产线 | 2.名称 | 退火炉 | 3.装置类别 | 生产线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.排放方式 | 有组织排放√ □ 无组织排放 □ | 5.对应排放口编号□ | 无 | 6.型号 | 50t退火炉 |
| 7.主要污染物名称 | 8.对应污染治理设施名称 □ |
| 甲苯 | 油雾净化装置 |
| 二甲苯 | 油雾净化装置 |
| 非甲烷总烃 | 油雾净化装置 |

填报说明：

[1.编号]：指申报单位主要生产设施或生产线的编号，以每台(套)或机组为单位逐一填报。

[2.名称]：指申报单位主要生产设施或生产线的名称。

[3.装置类别]: 系统选择项，指申报单位生产设施或生产线、发电机组、锅炉、窑炉等。

[5.对应排放口编号]：指该生产装置最终排向的排放口。

[6.型号]：指生产装置或生产设施型号及规格。

表8：审核意见

| 核查意见： 经办人（签名）: 核查日期： 年 月 日 | 环境监察机构审核意见： 负责人（签名）: 单位（盖章） 审核日期： 年 月 日 负 |
| --- | --- |

填报说明：

[核查意见]：由环境监察人员核查企业基本情况后填写。

[环境监察机构审核意见]：由环境监察机构根据企业填报内容及环境监察人员核查意见做出是否同意申报的意见并反馈给申报单位，同意申报的由申报单位按要求报送《排放污染物基本信息申报表》，不同意申报的应要求申报单位重新填报相关内容。